Оформление заказа

- Для оформления заказа на камеры КСО-298 ЭЛ необходимо заполнить опросный лист по форме:

| Запрашиваемые данные | Ответы заказчика |
| --- | --- |
| Сборные шины | Номинальное напряжение, кВ |  |  |
|  | Номинальный ток, А |  |  |
|  | Материал, сечение сборных шин, мм² |  |  |
| Схемы главных цепей (первичных соединений) |  |
| Камера КСО | Номер камеры по плану |  |  |  |
|  | Назначение камеры |  |  |  |
|  | Типовое обозначение (номер схемы главных цепей) |  |  |  |
|  | Номер схемы вторичных цепей |  |  |  |
|  | Номинальный ток камеры, А |  |  |  |
| Типы технические данные | Выключатель | Тип |  |  |  |
|  |  | Блок управления |  |  |  |
|  |  | Блок питания |  |  |  |
|  |  | Блок разделения и размножения сигнала |  |  |  |
|  |  | Трансформатор развязывающий |  |  |  |
|  |  | Напряжение и род тока электромагнитов | включающего |  |  |  |
|  |  |  | отключающего |  |  |  |
|  | Коэффициент трансформации и класс точности трансформаторов тока |  |  |  |  |
|  | Разъединитель; привод к разъединителю |  |  |  |
|  | Трансформатор напряжения |  |  |  |
|  | Предохранители, плавкая вставка |  |  |  |
|  | Проходной изолятор |  |  |  |
|  | Харак-ки реле | Реле тока |  | ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ КАМЕР |
|  |  | Реле промежуточные |  |  |
|  | Количество трансформаторов ТЗЛМ-1 |  |  |
|  | Ограничитель перенапряжения ОПН-КР/ ТEL |  |  |
|  | Счетчик активной, реактивной энергии |  |  |
| Наименование объекта; его адрес |  |
| Наименование заказчика; его адрес |  |