Оформление  заказа

- Для  оформления  заказа  на  КТП  необходимо  заполнить  опросный  лист  по  форме:

| Запрашиваемые данные | Ответы заказчика |
| --- | --- |
| Технические характеристики |  | Схемы главных цепей |
| Трансформа-тор силовой | Тип, мощность кВА |  |  |
|  | Напряжение ВН/НН, кВ |  |  |
|  | Схема и группа соединений | маслянный |  |  |
|  |  | шинный |  |  |
|  | Ввод ВН | кабельный |  |  |
|  |  | шинный |  |  |
| УВН | Сборные шины | Номинальный ток, А |  |  |
|  |  | Электродин. стойкость, кА |  |  |
|  | Тип вводного устройства ВН |  |  |
| РУНН | Сборные шины | Номинальный ток, А |  |  |
|  |  | Электродин. стойкость, кА |  |  |
|  |  | Выход на магистраль |  |  |
|  | Ввод НН | кабельный |  |  |
|  |  | шинный |  |  |
|  | Тип шкафа |  |  |
|  | Тип шкафа/ номер ряда |  |  |
|  | Конструктивное исполнение: (кабель: вниз-''К ''; вверх- ''К '';шинопровод ''Ш'') |  |  |
|  | Расчетный ток фидера, А |  |  |
|  | Выключатель | Тип выключателя |  |  |
|  |  | Номинальный ток, А |  |  |
|  |  | Ток расцепителя, А |  |  |
|  | Тип тр-ра тока, коэффициент трансформации |  |  |
|  | Измеритель-ные прибо-ры | Амперметр |  |  |
|  |  | Вольтметр |  |  |
|  |  | Счетчик | Активный |  |  |
|  |  |  | Реактивный |  |  |
|  | Наличие выхода в АСУ |  |  |
|  | Наличие АВР (да, нет) |  |  |
|  | Элементная база автоматики | Электромеханическая аппаратура |  |  |
|  |  | Микропроцессорные блоки |  |  |
| КТП | Установка подстан-ции | Внурен-няя У3 | Однатрансформаторная левого (правого) исполнения |  |  | ПЛАН ПОДСТАНЦИИ |
|  |  |  | Двухтрансформаторная однорядная (двухрядная) |  |  |  |
|  |  | Наружная У1 |  |  |  |
| Наименование и адрес | Объекта |  |
|  | Заказчика |  |
|  | Проектной организации |  |

- Для  КТП  общепромышленного исполнения необходимо задать планировку УВН  и  РУНН.

- При  получении  заявки  на  БМ  КТП  ОАО «ЭЛТЕРМ»  направляет  в

адрес  заказчика  предложение  по  компоновке  оборудования  внутри  блоков (план  размещения  оборудования),  а  также  план  фундамента  БМ  КТП.

Кроме  того,   в  заявке  можно  указать  следующие  требования:

а) наличие  дополнительных  единиц  оборудования  в  составе БМ  КТП, например, :

-  НКУ распределения  II  порядка  (ПР);

-  НКУ управления  (Я5000);

-  НКУ  компенсации  мощности  (конденсаторные  установки);

-  вспомогательное  оборудование (тележка для автоматических выключателей, площадки

обслуживания,  стеллажи  для  хранения  принадлежностей  и  т.п.);

б) специальные  требования  к  строительной  части  БМ  КТП  (например, материал кровли);

в) специальные требования  к  дизайну.