### Типы и схемы принципиальные шкафов распределительных силовых серий ШРС1 и ШР11

| Типоисполнение шкафов | Ном. ток вводного аппарата,А | Кол. групп и номин. ток предохранителей | Схемы принци-пиальные | Габаритные размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ШРС1 | ШР11 |  | 63А | 100А | 250А |  |  |
| -20 (50) | -73701- | 250 | 5 |  |  |  | 1650х500х300 |
| -21 (51) | -73702- |  |  | 5 |  |  |  |
| -22 (52) | -73703- |  | 2 | 3 |  |  |  |
| -23 (53) | -73504- | 400 | 8 |  |  |  | 1650х700х300 |
| -24 (54) | -73505- |  |  | 8 |  |  |  |
| -210 (510) | -73506- |  |  |  | 8 |  |  |
| -29 (59) | -73707- | 400 |  | 3 | 2 |  | 1650х500х300 |
| -26 (56) | -73708 |  |  |  | 5 |  |  |
| -25 (55) | -73509- | 400 | 4 | 4 |  |  | 1650х700х300 |
| -28 (58) | -73510- |  | 2 | 4 | 2 |  |  |
| -27 (57) | -73511- |  |  | 6 | 2 |  |  |
|  | -73512- | 400 | 8 |  |  |  | 1650х700х300 (с предохра-нителями на 400А на вводе) |
|  | -73513- |  |  | 8 |  |  |  |
|  | -73514- |  |  |  | 8 |  |  |
|  | -73515- |  | 4 | 4 |  |  |  |
|  | -73516- |  | 2 | 4 | 2 |  |  |
|  | -73517- |  |  | 6 | 2 |  |  |
|  | -73518- | 400 | 8 |  |  |  | 1650х700х300 (с двумя аппаратами на вводе) |
|  | -73519- |  |  | 8 |  |  |  |
|  | -73520- |  |  |  | 8 |  |  |
|  | -73521- |  | 4 | 4 |  |  |  |
|  | -73522- |  | 2 | 4 | 2 |  |  |
|  | -73523- |  |  | 6 | 2 |  |  |