УСТРОЙСТВА

КОМПЛЕКТНЫЕ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ

серии РТЗО-88 (88М)

Оформление заказа

- Для заказа НКУ серии РТЗО необходимо предоставить заводу-изготовителю задание по

установленной форме.

- Пример заполнения опросного листа на изготовление сборок РТЗО-88М.

| Наименование щита | (Указать тип) |
| --- | --- |
| Тип шкафа | Вводной ШОЭ 8331М-3777М | Шкаф присоединительный ШОООН | Шкаф присоединительный ШОООН |
| Номер шкафа | 1 | 2 | 3 |
| Тип блока | БОЭ 8109М-4070 100А | Блок на двери | БОЭ 8102М-3674А 40А | Блок на двери | БОЭ 8102М-3674Б 40А | Блок на двери |
|  | БОЭ 8301М-3877 63А | БОЭ 9501- 0004 | БОЭ 5101М-2274Б 1,6А | БОЭ 9523М- 0004 | БОЭ 5406М-2674А 4А | БОЭ 9523М- 0004 |
|  | БОЭ 8501М-3774А 40А |  | БОЭ 5101М-2274Б 1,6А | БОЭ 9523М- 0004 | БОЭ 5412М-2474Б 2,5А | БОЭ 9523М- 0004 |
|  | БОЭ 8110- 4470 |  | БОЭ 5103М-2874А 6,3А |  | БОЭ 8504М-2270Б 25А |  |
|  |  |  | БОЭ 5103М-2874А 6,3А |  |  |  |
|  |  |  | БОЭ 8504М-3070Б 25А |  |  |  |