КАМЕРЫ

сборные одностороннего обслуживания

серии КСО 285М

Оформление заказа

Для оформления заказа на камеры КСО-285М необходимо заполнить опросный лист по форме (КСО с масляными выключателями):

| Запрашиваемые данные | Ответы заказчика |
| --- | --- |
| Сборные шины | Номинальное напряжение, кВ |  |  |
|  | Номинальный ток, А |  |  |
|  | Материал сечение сборных шин, мм² |  |  |
| Схемы главных цепей (первичных соединений) |  |
| Камера КСО | Номер камеры по плану |  |  |  |
|  | Назначение камеры |  |  |  |
|  | Типовое обозначение (номер схемы главных цепей) |  |  |  |
|  | Номер схемы вторичных цепей |  |  |  |
|  | Номинальный ток камеры, А |  |  |  |
| Типы технические данные | Тип выключателя |  |  |  |
|  | Привод выключ ППО-10 | Номер схемы исполнения |  |  |  |
|  |  | Пределы уставок реле |  |  |  |
|  |  | Электромагнит включения |  |  |  |
|  |  | Электромагнит отключения |  |  |  |
|  | Привод ПЭ-11 | Напряжение и род тока электромагнитов | включающего |  |  |  |
|  |  |  | отключающего |  |  |  |
|  | Коэффициент трансформации и класс точности трансформаторов тока |  |  |  |  |
|  | Трансформатор напряжения |  |  |  |
|  | Силовые предохранители |  |  |  |
|  | Коэффициент трансформации силового трансформатора |  |  |  |
|  | Харак-ки реле | Реле тока |  | ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ КАМЕР |
|  |  | Реле промежуточные |  |  |
|  | Количество трансформаторов ТЗЛМ-1 |  |  |
|  | Тип разрядника |  |  |
|  | Счетчик | активной энергии |  |  |
|  |  | реактивной энергии |  |  |
| Наименование объекта; его адрес |  |
| Наименование заказчика; его адрес |  |